## форма 1.3
(Образец)
(в ред. Приказа Минэнерго России от 21.06.2017 № 544)
Форма 1.3. Расчет показателя средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг и показателя средней частоты прекращений передачи электрической энергии потребителям услуг сетевой организации
ООО "Центргидроэнергосервис"
Наименование сетевой организации
№ п/п |  | Наименование составляющей показателя |  |  | Метод определения
1 |  |  | Максимальное за расчетный период регулирования число точек поставки потребителей услуг сетевой организации, шт. |  | В соответствии с заключенными договорами по передаче электроэнергии
343
2 |  |  | Средняя продолжительность прекращения передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaidi), час |  | сумма произведений по столбцу 9 и столбцу 13 формы 8.1, деленная на значение пункта 1 Формы 1.3 (Σ столбец 9 * столбец 13) / пункт 1 формы 1.3). При этом учитываются только события, по которым значения в столбце 8 равны "В", а в столбце 27 равны "1"
0
3 |  |  | Средняя частота прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaifi), шт. |  | Сумма по столбцу 13 формы 8.1 и деленная на значение пункта 1 формы 1.3 (Σ столбец 13 формы 8.1 / пункт 1 формы 1.3). При этом учитываются только события, по которым значения в столбце 8 равны "В", а в столбце 27 равны "1"
0
Генеральный директор ООО "Центргидроэнергосервис" |  |  |  | Федулов В.А.
Должность |  |  |  | Ф.И.О. |  | Подпись

## форма 1.7
Форма 1.7. Предложения сетевой организации по плановым значениям показателей надежности и качества услуг на каждый расчетный период регулирования в пределах долгосрочного периода регулирования 1 (для территориальной сетевой организации, долгосрочный период регулирования которой начинается с 2018 года)
ООО "Центргидроэнергосервис"
Наименование сетевой организации
Показатель |  |  | Мероприятия, направленные на улучшение показателя 2 |  | Описание (обоснование) | Значение показателя, годы:
[6 empty] | 2018 | 2019 |  | 2020
| Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaidi), час. |  |  |  |  | 4.5055 | 4.4379 |  | 4.3713
| Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaifi), шт. |  |  |  |  | 0.78503 | 0.77325 |  | 0.76166
| Показатель уровня качества осуществляемого технологического присоединения (Птпр) |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 1
Генеральный директор ООО "Центргидроэнергосервис" |  |  |  | Федулов В.А.
Должность |  |  |  | Ф.И.О. |  |  |  | Подпись
_____1_Количество заполняемых столбцов должно соответствовать количеству расчетных периодов регулирования в пределах одного долгосрочного периода регулирования, с указанием года отчетного расчетного периода регулирования.
_____2_Информация предоставляется справочно.

## форма 1.9
(Образец)
Форма 1.9. Данные об экономических и технических характеристиках и (или) условиях деятельности территориальных сетевых организаций
ООО "Центргидроэнергосервис"
Наименование сетевой организации, субъект Российской Федерации
№ п/п |  | Характеристики и (или) условия деятельности сетевой организации 1 |  | Значение характеристики | Наименование и реквизиты подтверждающих документов (в том числе внутренних документов сетевой организации)
1 |  |  | Протяженность линий электропередачи в одноцепном выражении (ЛЭП), км | 20.79 | Договор аренды № 01/12 от 01.12.2016 с АО "ЦГЭС"
1.1 |  |  | Протяженность кабельных линий электропередачи в одноцепном выражении, км | 0
2 |  |  | Доля кабельных линий электропередачи в одноцепном выражении от общей протяженности линий электропередачи (Доля КЛ), % | (п. 1.1/п. 1)
0
3 |  |  | Максимальной за год число точек поставки, шт. | (значение из формы п. 1 формы 1.3 приложения 1 к методическим указаниям)
343
4 |  |  | Число разъединителей и выключателей, шт. | 26
5 |  |  | Средняя летняя температура, °C | +17,3 | Регионы России. Основные характеристики субъектов Российской Федерации. 2018 г.
6 |  |  | Номер группы (m) территориальной сетевой организации по показателю Пsaidi | (форма 9.1) | -
6
7 |  |  | Номер группы (m) территориальной сетевой организации по показателю Пsaifi | (форма 9.2) | -
7
_____1_Протяженность линий электропередачи в одноцепном выражении (ЛЭП) - протяженность линий электропередачи территориальной сетевой организации в одноцепном выражении (при определении протяженности воздушных и кабельных линий электропередачи низкого напряжения учитываются только трехфазные участки линий), км;
_____Доля кабельных линий электропередачи в одноцепном выражении от общей протяженности линий электропередачи (Доля КЛ), % - доля кабельных линий электропередачи территориальной сетевой организации, рассчитываемая как отношение протяженности кабельных линий в одноцепном выражении к протяженности ЛЭП, %;
_____Число разъединителей и выключателей - совокупное число разъединителей и выключателей территориальной сетевой организации, шт.;
_____Средняя летняя температура - в соответствии с данными по средней температуре июля на последнюю имеющуюся дату согласно Сборнику Федеральной службы государственной статистики "Регионы России. Основные характеристики субъектов Российской Федерации".

## форма 3.1
(Образец)
Форма 3.1. Отчетные данные для расчета значения показателя качества
рассмотрения заявок на технологическое присоединение к сети в период | [5 empty] | 2018 год
ООО "Центргидроэнергосервис"
Наименование сетевой организации (подразделения/филиала)
Показатель |  |  |  |  | Число, шт.
1 |  |  |  |  | 2
| Число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, по которым сетевой организацией в соответствующий расчетный период направлен проект договора об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, шт. (Nзаяв тпр) |  |  |  | 12
| Число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, по которым сетевой организацией в соответствующий расчетный период направлен проект договора об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети с нарушением установленных сроков его направления, шт. (Nнсзаяв тпр) |  |  |  | 0
| Показатель качества рассмотрения заявок на технологическое присоединение к сети (Пзаяв тпр) |  |  |  | 1
Генеральный директор ООО "Центргидроэнергосервис" |  |  | Федулов В.А.
Должность |  |  | Ф.И.О. | Подпись

## форма 3.2
(Образец)
Форма 3.2. Отчетные данные для расчета значения показателя качества исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения
|  |  | заявителей к сети, в период |  | 2018 год
ООО "Центргидроэнергосервис"
Наименование сетевой организации (подразделения/филиала)
Показатель | [6 empty] | Число, шт.
1 | [6 empty] | 2
| Число договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, исполненных в соответствующем расчетном периоде, по которым имеется подписанный сторонами акт о технологическом присоединении, шт. (Nсд тпр) | [5 empty] | 11
| Число договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, исполненных в соответствующем расчетном периоде, по которым имеется подписанный сторонами акт о технологическом присоединении, по которым произошло нарушение установленных сроков технологического присоединения, шт. (Nнссд тпр) | [5 empty] | 0
| Показатель качества исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети (Пнс тпр) | [5 empty] | 1
Генеральный директор ООО "Центргидроэнергосервис" |  |  |  | Федулов В.А.
Должность |  |  |  | Ф.И.О. |  | Подпись

## форма 4.1
(Образец)
(в ред. Приказа Минэнерго России от 21.06.2017 № 544)
Форма 4.1. Показатели уровня надежности и уровня качества оказываемых услуг сетевой организации
ООО "Центргидроэнергосервис"
Наименование сетевой организации (подразделения/филиала)
Показатель |  |  |  | № формулы (пункта) методических указаний |  | Значение
| Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (Пп) |  |  | 1 |  | -
| Объем недоотпущенной электрической энергии (Пens) |  |  | 4 |  | -
| Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaidi) |  |  | 2 |  | 0
| Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaifi) |  |  | 3 |  | 0
| Показатель уровня качества осуществляемого технологического присоединения (Птпр) |  |  | 7 или 12 |  | 1
| Показатель уровня качества обслуживания потребителей услуг территориальными сетевыми организациями (Птсо) |  |  | 11 |  | -
| Плановое значение показателя Пп, Пплп |  |  | Пункт 4.1 методических указаний |  | -
| Плановое значение показателя Птпр, Пплтпр |  |  | Пункт 4.1 методических указаний |  | -
| Плановое значение показателя Птсо, Пплтсо |  |  | Пункт 4.1 методических указаний |  | -
| Плановое значение показателя Пens, Пплens |  |  | Пункт 4.1 методических указаний |  | -
| Плановое значение показателя Пsaidi, Пплsaidi |  |  | Пункт 4.2 методических указаний |  | 4.5055
| Плановое значение показателя Пsaifi, Пплsaifi |  |  | Пункт 4.2 методических указаний |  | 0.78503
| Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад |  |  | Пункт 5 методических указаний |  | -
| Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад1 |  |  | Пункт 5 методических указаний |  | 0
| Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад2 |  |  | Пункт 5 методических указаний |  | 0
| Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач (организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью) |  |  | Пункт 5 методических указаний |  | -
| Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач1 (для территориальной сетевой организации) |  |  | Пункт 5 методических указаний |  | 0
| Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач2 (для территориальной сетевой организации) |  |  | Пункт 5 методических указаний |  | -
| Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач3 (для территориальной сетевой организации) |  |  | Пункт 5 методических указаний |  | 0
Генеральный директор ООО "Центргидроэнергосервис" |  |  | Федулов В.А.
Должность |  |  | Ф.И.О. |  | Подпись

## форма 4.2
(Образец)
(в ред. Приказа Минэнерго России от 21.06.2017 № 544)
Форма 4.2. Расчет обобщенного показателя уровня надежности и качества оказываемых услуг
ООО "Центргидроэнергосервис"
Наименование сетевой организации (подразделения/филиала)
Показатель |  |  |  | № пункта методических указаний | Значение
| 1. Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад |  |  | пункт 5 |  | Для организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью и территориальной сетевой организации
-
| 2. Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад1 |  |  | Пункт 5 |  | Для территориальной сетевой организации
0
| 3. Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад2 |  |  | Пункт 5 |  | Для территориальной сетевой организации
0
| 4. Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Ккач |  |  | Пункт 5 |  | Для организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью и территориальной сетевой организации
0
| 5._Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Ккач1 |  |  | Пункт 5 |  | Для территориальной сетевой организации
0
| 6._Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Ккач2 |  |  | Пункт 5 |  | Для территориальной сетевой организации
0
| 7._Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Ккач3 |  |  | Пункт 5 |  | Для территориальной сетевой организации
0
| 8._Обобщенный показатель уровня надежности и качества оказываемых услуг, Коб |  |  | Пункт 5 |  | 0
Генеральный директор ООО "Центргидроэнергосервис" |  |  | Федулов В.А.
Должность |  |  | Ф.И.О. |  |  |  | Подпись

## форма 8.1
(Образец)
(в ред. Приказа Минэнерго России от 21.06.2017 № 544)
Форма 8.1.1 Журнал учета данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедшим на объектах
[17 empty] | сетевой организации за | январь-декабрь |  |  | месяц |  | 2018 |  |  |  | года
ООО "Центргидроэнергосервис"
Наименование сетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [11 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [19 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии/Номер итоговой строки |  | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) |  | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) |  | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час. | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии |  | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [14 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[16 empty] | ВСЕГО |  |  | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии | [5 empty] | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[19 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности |  | 3-я категория надежности |  | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) |  |  | СН2 (6 - 20 кВ) | НН (0,22 - 1 кВ)
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 |  |  | 14 | 15 |  | 16 |  | 17 | 18 |  |  | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 |  |  | ТП | КТП 35 ф2 | 0.4 | 15.01 15-00 |  | 15.01 15-30 |  | П | 0.5 |  |  |  |  | 27 | [5 empty] | 27 | [6 empty] | 27 |  |  |  | №1 15.01 |  |  | 0
2 |  |  | ТП | КТП 102 | 0.4 | 19.01 9-00 |  | 19.01 12-00 |  | П | 3 |  |  |  |  | 51 | [5 empty] | 51 | [6 empty] | 51 |  |  |  | №2 19.01 |  |  | 0
3 |  |  | ТП | КТП 102 | 0.4 | 17.05 9-00 |  | 17.05 10-00 |  | П | 1 |  |  |  |  | 51 | [5 empty] | 51 | [6 empty] | 51 |  |  |  | №3 17.05 |  |  | 0
4 |  |  | ТП | КТП 44 | 6 | 23.05 13-00 |  | 23.05 15-00 |  | П | 2 |  |  |  |  | 4 | [5 empty] | 4 | [5 empty] | 1 | 3 |  |  |  | №4 23.05 |  |  | 0
5 |  |  | ВЛ | Ф 16 | 6 | 06.06 14-00 |  | 06.06 16-00 |  | П | 2 |  |  | 1 |  | 15 |  |  |  | 1 |  | 14 | [5 empty] | 12 | 3 |  |  |  | наряд №1 |  |  | 0
6 |  |  | ВЛ | Ф 11 | 6 | 18.06 15-00 |  | 18.06 16-00 |  | А | 1 |  |  | 1 |  | 20 |  |  |  | 1 |  | 19 | [5 empty] | 12 | 8 |  |  |  | №5 18.06 |  |  | 0
7 |  |  | ТП | КТП 125 | 6 | 10.07 9-30 |  | 10.07 10-00 |  | П | 0.5 |  |  |  |  | 2 | [5 empty] | 2 | [5 empty] | 2 |  |  |  |  | №6 10.07 |  |  | 0
8 |  |  | ВЛ | Ф 12 | 6 | 11.07 9-00 |  | 11.07 11-00 |  | П | 2 |  |  |  |  | 10 | [5 empty] | 10 | [5 empty] | 5 | 5 |  |  |  | №7 11.07 |  |  | 0
9 |  |  | ВЛ | ф 16 ф-18 | 6 | 23.08 12-00 |  | 23.08 13-00 |  | А | 1 |  |  | 1 |  | 14 |  |  |  | 1 |  | 13 | [5 empty] | 14 |  |  |  |  | №8 23.08 |  |  | 0
10 |  |  | ВЛ | ф 11,12 ф 13,16 | 6 | 08.10 10-00 |  | 08.10 14-00 |  | П | 4 |  |  | 2 |  | 92 |  |  |  | 2 |  | 90 | [5 empty] | 29 | 63 |  |  |  | №9 08.10 |  |  | 0
11 |  |  | ТП | КТП 11 | 6 | 15.10 9-30 |  | 15.10 10-00 |  | П | 0.5 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | №10 15.10 |  |  | 0
12 |  |  | ТП | КТП 100 | 6 | 15.10 13-30 |  | 15.10 15-00 |  | П | 1.5 |  |  |  |  | 6 | [5 empty] | 6 | [6 empty] | 6 |  |  |  | №11 15.10 |  |  | 0
13 |  |  | ТП | КТП 35 | 6 | 14.11 09-30 |  | 14.11 11-30 |  | П | 2 |  |  |  |  | 73 | [5 empty] | 73 | [6 empty] | 73 |  |  |  | №12 14.11 |  |  | 0
14 |  |  | ТП | КТП 34 | 6 | 16.11 09-30 |  | 16.11 11-30 |  | П | 2 |  |  |  |  | 42 | [5 empty] | 42 | [6 empty] | 42 |  |  |  | №13 16.11 |  |  | 0
15 |  |  | ТП | КТП 2 | 6 | 16.11 14-00 |  | 16.11 15-00 |  | П | 1 |  |  |  |  | 31 | [5 empty] | 31 | [6 empty] | 31 |  |  |  | №14 16.11 |  |  | 0
16 |  |  | ТП | КТП 102 | 6 | 19.11 09-30 |  | 19.11 10-30 |  | П | 1 |  |  |  |  | 51 | [5 empty] | 51 | [6 empty] | 51 |  |  |  | №15 19.11 |  |  | 0
17 |  |  | ТП | КТП 49 | 6 | 20.11 14-00 |  | 20.11 15-00 |  | П | 1 |  |  |  |  | 4 | [5 empty] | 4 | [6 empty] | 4 |  |  |  | №16 20.11 |  |  | 0
18 |  |  | ТП | КТП 2 ф2 | 0.4 | 27.11 09-00 |  | 27.11 10-00 |  | П | 1 |  |  |  |  | 18 | [5 empty] | 18 | [6 empty] | 18 |  |  |  | №17 27.11 |  |  | 0
19
| ИТОГО по всем прекращениям передачи электрической энергии за отчетный период: | [8 empty] | И | 27 | х | х | х |  | 512 |  |  | 0 | 5 |  | 507 |  | 0 | 0 |  |  | 76 | 436 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | 0; 1
| - по ограничениям, связанным с проведением ремонтных работ | [8 empty] | П | 25 | х | х | х |  | 478 |  |  | 0 | 3 |  | 475 |  | 0 | 0 |  |  | 50 | 428 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | 0
| - по аварийным ограничениям | [8 empty] | А | 2 | х | х | х |  | 34 |  |  | 0 | 2 |  | 32 |  | 0 | 0 |  |  | 26 | 8 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | 0
| - по внерегламентным отключениям | [8 empty] | В | 0 | х | х | х |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | 0; 1
| - по внерегламентным отключениям, учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности | [8 empty] | В1 | 0 | х | х | х |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | 1
[7 empty] | Генеральный директор ООО "Центргидроэнергосервис" | [7 empty] | Федулов В.А.
[7 empty] | Должность | [7 empty] | Ф.И.О. | [10 empty] | Подпись
_____1_Если восстановление режима потребления электрической энергии потребителей услуг в рамках одного прекращения передачи электрической энергии происходило в разное время, то форма заполняется отдельно по каждому такому восстановлению.

## форма 8.1.1
(в ред. Приказа Минэнерго России от 21.06.2017 № 544)
Форма 8.1.1. Ведомость присоединений потребителей услуг сетевой организации (наименование) за | [14 empty] | январь-декабрь |  | месяц |  | 2018 |  | года
ООО "Центргидроэнергосервис"
Наименование сетевой организации
№ п/п | Наименование структурной единицы сетевой организации | Наименование вышестоящего центра питания относительно вторичного уровня присоединения при нормальной схеме электроснабжения (при наличии) |  | Диспетчерское наименование ЛЭП от вышестоящего центра питания до объекта электросетевого хозяйства, определенного вторичным уровнем напряжения | Вторичный уровень присоединения |  | Первичный уровень присоединения |  | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, присоединенных к первичному уровню присоединения, шт.
[5 empty] | Диспетчерское наименование ПС, ТП, РП | Высший класс напряжения, кВ | Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ | Класс напряжения, кВ | Всего | В разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  |  | В разделении уровней напряжения ЭПУ потребителей электрической энергии | [7 empty] | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии
[10 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности |  | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) |  | СН1 (35 кВ) |  | СН2 (6 - 20 кВ) |  | НН (ниже 1 кВ)
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17
1 |  | ПС 823 |  | Кунья-Ченцы Запвдная Кунья-Ченцы Восточная | ПС 752 | СН 1 | Кунья-Ченцы Запвдная Кунья-Ченцы Восточная | СН-1 | 343 |  | 2 |  | 341 |  |  |  |  | 61 |  | 282
|  |  | Генеральный директор ООО "Центргидроэнергосервис" |  |  |  | Федулов В.А.
|  |  | Должность |  |  |  | Ф.И.О. |  |  |  |  | Подпись

## форма 8.3
(Образец)
Форма 8.3. Расчет индикативного показателя уровня надежности оказываемых услуг для территориальных сетевых организаций и организаций по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью, чей долгосрочный период регулирования начался после 2018 года
ООО "Центргидроэнергосервис"
Наименование сетевой организации
№ п/п | Наименование составляющей показателя |  | Метод определения
1 | Максимальное за расчетный период регулирования число точек поставки сетевой организации, шт., в том числе в разбивке по уровням напряжения: |  | В соответствии с заключенными договорами по передаче электрической энергии
343
1.1 | ВН (110 кВ и выше), шт. |  | В соответствии с заключенными договорами по передаче электрической энергии
0
1.2 | СН-1 (35 кВ), шт. |  | В соответствии с заключенными договорами по передаче электрической энергии
0
1.3 | СН-2 (6 - 20 кВ), шт. |  | В соответствии с заключенными договорами по передаче электрической энергии
61
1.4 | НН (до 1 кВ), шт. |  | В соответствии с заключенными договорами по передаче электрической энергии
282
2 | Средняя продолжительность прекращения передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaidi), час. |  | сумма произведений по столбцу 9 и столбцу 13 Формы 8.1, деленная на значение пункта 1 Формы 8.3 ((∑ столбец 9 * столбец 13) / пункт 1 Формы 8.3) При этом учитываются только те события, по которым значения в столбце 8 равны "В", а в столбце 27 равны 1
0
3 | Средняя частота прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaifi), шт. |  | сумма по столбцу 13 Формы 8.1 и деленная на значение пункта 1 Формы 8.3 (∑ столбец 13 Формы 8.1 / пункт 1 Формы 8.3) При этом учитываются только те события, по которым значения в столбце 8 равны "В", а в столбце 27 равны 1
0
4 | Средняя продолжительность прекращения передачи электрической энергии при проведении ремонтных работ (Пsaidi), час. |  | сумма произведений по столбцу 9 и столбцу 13 Формы 8.1, деленная на значение пункта 1 Формы 8.3 ((∑ столбец 9 * столбец 13) / пункт 1 Формы 8.3) При этом учитываются только те события, по которым значения в столбце 8 равны "П"
2.8805
5 | Средняя частота прекращений передачи электрической энергии при проведении ремонтных работ (Пsaifi), шт. |  | сумма по столбцу 13 Формы 8.1 и деленная на значение пункта 1 Формы 8.3 (∑ столбец 13 Формы 8.1 / пункт 1 Формы 8.3) При этом учитываются только те события, по которым значения в столбце 8 равны "П"
1.3936
Генеральный директор ООО "Центргидроэнергосервис" |  | Федулов В.А.
Должность |  | Ф.И.О. |  | Подпись